**惠水县2023年省生态环境保护督察问题整改情况公示表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题描述 | 州直督导部门 | 牵头单位 | 责任单位 | 整改目标 | 整改措施 | 整改时限 | 整改进展 | 完成情况 |
| 1 | 部分县城污水处理厂进水浓度仍然较低。2023年1至10月惠水县濛江街道龙泉污水处理厂平均进水COD浓度仅为75.04mg/L。 | 州水务局 | 县水务局 | 县水务局 | 完善城镇生活污水收集处理设施，逐步提升城镇生活污水收集率，提升进水浓度。 | 惠水县龙泉污水处理厂制定“一厂一策”系统治理方案，明确整改目标任务，切实推进整改，认真谋划，综合解决推进过程中存在的问题和困难，确保2024年底实现进水COD浓度达100mg/L以上。 | 2024年12月31日 | 制定“一厂一策”整改方案，完成贵州美之选食品有限公司附近段排水管网建设，实现雨污分流，同时对孙家寨河边段、龙泉片区栗秧田段和孙家寨砖厂段损坏污水管网进行修复，龙泉污水处理厂进水浓度得到有效提高，2025年1月至4月，龙泉污水处理厂平均进水COD浓度达152.61mg/L。 | 已完成整改 |